#G0

| Зарегистрирована |  |
| --- | --- |
| Отдел государственного пожарного надзора Василеостровского района Санкт- Петербурга Управления государственного пожарного надзора Главного Управления МЧС России по Санкт- Петербургу |  |
| «_____»__________ 2010 г. |  |
| Регистрационный N |  |  |

| #G0#M12293 0 845710947 655252834 1943490708 1912042196 3881945453 3676043972 3701892467 2361408120 4292596891ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ#S |
| --- |
| Настоящая декларация составлена в отношении Государственного общеобразовательного (Указывается организационно-правовая форма юридического лица, учреждения средней общеобразовательной школы №17 Василеостровского района Санкт - функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, Петербурга (ГОУ СОШ №17 Санкт – Петербурга) |
| если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты) |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица | 1037800062585 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7801136782 |
| Место нахождения объекта защиты | Санкт – Петербург, 19 линия В.О., дом 22 литера А |
| (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |
| e-mail: school017@spb.edu.ru ; тел. 321-36-74 ; факс: 321-36-74 |

| #G0N п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты |
|  | Оценка пожарного риска не производится в связи с выполнением на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможный ущерб имуществу третьих лиц составляет 60 000 рублей. |
|  | (при наличии страхового полиса прилагается копия) |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 2) Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3) ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования.» 4) ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля.» 5) ГОСТ Р 50571.28-07 «Электроустановки зданий» 6) ГОСТ 25772-83* «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» 7) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений» 8) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 10) СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 11) СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 12) СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» 13) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» 14) СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 15) СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение.» (при наличии гозоснабжения) 16) СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 17) НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» 18) НПБ 104*- 03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 19) НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 20) НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 21) НПБ 166-97«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 22) НПБ 245-01 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» (для отдельно стоящих зданий) 23) «Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"». Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645. 24) ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 25) ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» (кроме поликлиник) 26) ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 27) СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (для отдельно стоящих зданий) 31) Правила безопасности в газовом хозяйстве (при наличии гозоснабжения) |
| #G0Настоящую декларацию разработал ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |
| " |  | " |  |  | 2010 | г. |  | М.П |

|  | 1. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Существующее здание (помещения) запроектировано и построено в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, в соответствии с частью 4 статьи 4 ФЗ-123, положения настоящего Федерального закона не распространяются. 2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий сооружений». Степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной пожарной опасности – СО. Пределы огнестойкости строительных конструкций для здания указаны в таблице 1, классы пожарной опасности строительных конструкций – в таблице 2 (в соотв. с табл.4* и табл.5* п.5.19). Таблица 1 № п/п Наименование строительных конструкций Предел огнестойкости, мин. Требуемый Принятый 1 Несущие элементы здания R 90 R 90 2 Наружные ненесущие стены Е 15 Е 30 3 Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) REI 45 REI 60 4 Элементы бесчердачных покрытий: - настилы (в том числе с утеплителем) RE15 RE15 - фермы, балки, прогоны R15 R15 | 5 Лестничные клетки: - внутренние стены REI 90 REI 90 - марши и площадки лестниц R 60 R 60 Таблица 2 № п/п Вид строительных конструкций Класс пожарной опасности строительной конструкции Требуемый Принятый 1 Несущие стержневые элементы здания (колонны, ригели, фермы и др.) К0 К0 2 Стены наружные с внешней стороны К0 К0 3 Перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия К0 К0 4 Стены лестничных клеток и противопожарные преграды К0 К0 5 Марши и площадки лестниц в лестничных клетках К0 К0 Здание по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1 (детские дошкольные учреждения). Производственные и складские (кладовые) помещения относятся к классу Ф5 (в соотв. с п.5.21*). Система оповещения о пожаре выполнена в соответствии с НПБ 104 (в соотв. с п.6.7*). Эвакуационные и аварийные выходы Эвакуационные выходы из подвального этажа предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания (в соотв. с п.6.9*). Не менее двух эвакуационных выходов имеют помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (в соотв. с п.6.12*). Не менее двух эвакуационных выходов имеют все этажи здания (в соотв. с п.6.13*, 6.14). Эвакуационные выходы из помещений и этажей расположены рассредоточено (в соотв. с п.6.15*). Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль не меньше ширины марша лестницы, установленной в п.6.29. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода такова, что с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком (в соотв. с п.6.16). Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, кроме: помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел.; кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; санитарных узлов (в соотв. с п.6.17). Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (в соотв. с п.6.18*). Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, рассматриваются как аварийные и предусматриваются для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара (в соотв. с п.6.19). Эвакуационные пути Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05 (в соотв. с п.6.22). Эвакуационные пути не включают лифты и эскалаторы (в соотв. с п.6.24*). На путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов (в соотв. с п.6.25*). В коридорах, являющихся эвакуационными, не размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов (в соотв. с п.6.26*). Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел.; 1,0 м - во всех остальных случаях. Эвакуационные пути такой ширины, что с учетом их геометрии по ним можно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком (в соотв. с п.6.27). В местах перепада высот до 45 см предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см предусмотрены ограждения с перилами. Пути эвакуации не включают винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки (в соотв. с п.6.28*). Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее и не менее 1,35 м (в соотв. с п.6.29). Уклон лестниц на путях эвакуации принят 1:2; ширина проступи - не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см (в соотв. с п.6.30*). Ширина лестничных площадок не менее ширины марша. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают ширину лестничных площадок и маршей (в соотв. с п.6.31*). В лестничных клетках не размещены трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В объеме обычных лестничных клеток нет встроенных помещений (в соотв. с п.6.32*). Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно (в соотв. с п.6.34*). Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже (в соотв. с п.6.35). В здании предусмотрены лестничные клетки типа Л1 (в соотв. с п.6.38). Предотвращение распространения пожара В подвальных и цокольных этажах не размещены помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы (в соотв. с п.7.7). Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения (в соотв. с п.7.8). Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, соответствуют требованиям по пределу огнестойкости и классу пожарной опасности для междуэтажных перекрытий (в соотв. с п.7.10). Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций (в соотв. с п.7.11). В пространстве за подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов (в соотв. с п.7.14). В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды (в соотв. с п.7.15). При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты. Окна в противопожарных преградах отсутствуют, а двери имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах (в соотв. с п.7.17). Общая площадь проемов в противопожарных преградах не превышает 25 % их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах по пределам огнестойкости отвечают требованиям п. 5.14* (в соотв. с п.7.18). Заполнение проемов в противопожарных преградах выполняются из негорючих материалов (в соотв. с п.7.20). В процессе эксплуатации должна быть обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты (в соотв. с п.7.28). В здании предусмотрена пожарная сигнализация в соответствии с НПБ 110 (в соотв. с п.7.29). Тушение пожара и спасательные работы Проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП 11-89, СНиП 11-97 (в соотв. с п.8.2). В здании предусмотрен выход на кровлю непосредственно из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8м по закрепленной стальной стремянке (в соотв. с п.8.3*, 8.4*). Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм (в соотв. с п.8.9). К системам противопожарного водоснабжения здания обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования (в соотв. с п.8.14). 3. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». Общие требования Кладовые и другие помещения, предназначенные для хранения или переработки горючих материалов, в подвальном этаже не размещены (в соотв. с п.1.10). Этажность общественных зданий, степень огнестойкости зданий и их элементов Площадь каждого этажа в соответствии со II степенью огнестойкости здания не превышает 4000м2 (в соотв. с табл.1 п.1.14*). Число мест в здании принято 150. Этажность – 2 этажа (в соотв. с п.1.17). Складские помещения, кладовые, вентиляционная камера имеют противопожарные перегородки 1-го типа и перекрытия 3-го типа (в соотв. с п.1.55). Ковровые покрытия легковоспламеняемые и с высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно и высокоопасные по токсичности в здании не применяются. Ковровые покрытия должны наклеены на негорючее основание (в соотв. с п.1.60). Из кладовых предусмотрено дымоудаление через оконные проемы (в соотв. с п.1.74). Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовой, вентиляционной камеры и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (в соотв. с п.1.82). Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий и путей эвакуации выполнена из негорючих материалов, а отделка всех остальных помещений - из негорючих и трудногорючих материалов (в соотв. с п.1.88). Пути эвакуации Число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух - и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа не более 18 подъемов (в соотв. с п.1.90). Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями (в соотв. с п.1.91). Поручни и ограждения отвечают следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, не менее 1.2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не используются); высота ограждения крылец при подъеме более 0,8 м (в соотв. с п.1.92*). Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка имеет глубину не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы имеют ограждения (в соотв. с п.1.93*). Уклон маршей лестниц в надземных этажах принят 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальный этаж, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, принят 1:2. Уклон пандусов внутри здания на путях передвижения людей принят 1:6 (в соотв. с п.1.94). Ширина лестничного марша не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа и не менее 1,35 м. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша (в соотв. с п.1.96*). Из подвального этажа предусмотрены отдельные эвакуационные выходы наружу (в соотв. с п.1.97). Пути эвакуации не включают винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки (в соотв. с п.1.98). Лестничные клетки имеют естественное освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов) (в соотв. с п.1.101). Наибольшее расстояние от любой точки залов без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 30 метров (в соотв. с табл.8 п.1.108). Расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку не более 35 метров для помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами, и не более 15 метров для помещений с выходами в тупиковый коридор или холл. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл не более 80 чел. (в соотв. с табл.9 п.1.109). Ширина эвакуационного выхода (двери) из зала без мест для зрителей вместимостью более 50 чел. не менее 1,2 м (в соотв. с п.1.110). Коридоры длиной более 60 м разделены перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м от торцов коридора (в соотв. с п.1.132). На остекленных дверях предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м (в соотв. с п.1.136). Требования к основным помещениям общественных зданий Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов (в соотв. с п.2.4). Под и над помещениями культурно-массового назначения кладовые и другие пожароопасные помещения не расположены (в соотв. с п.2.17). Инженерное оборудование Отопление, вентиляция и кондиционирование Аварийная противодымная вентиляция не запроектирована в соответствии со СНиП 2.04.05-86 (в соотв. с п.3.1). Водоснабжение и канализация В здании предусмотрен противопожарный водопровод в соответствии со СНиП 2.04.01-85* (в соотв. с п.3.51*). Электротехнические устройства В здании предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация в соответствии с НПБ 110 (в соотв. с п.3.52*). Молниезащита общественных зданий выполнена с учетом наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети в соответствии с инструкцией РД 34.21.122-87 (в соотв. с п.3.54). 4. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» Помещения общественного назначения отделены от помещений жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов (при условии, что детский сад встроен в жилое здание) (в соотв. с п.7.1.12). 5. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» Системы противопожарного водопровода В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с расходом воды на пожаротушение 1 струя 2,6л/с с высотой компактной части струи 12м, с пожарными кранами d50мм, с пожарными стволами с диаметром спрыска 13мм, с пожарными рукавами длиной 20м (в соотв. с табл.1*, табл.3 п.6.1*). Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не превышает 40 м (в соотв. с п.6.7*). Время работы пожарных кранов принято 3 ч (в соотв. с п.6.10). Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом помещения и размещены в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия (в соотв. с п.6.13). В пожарных шкафах предусмотрена возможность размещения двух ручных огнетушителей. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 20 м и пожарным стволом. В здании применяются спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной длины (в соотв. с п.6.14). Внутренние пожарные краны установлены преимущественно у входов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не мешает эвакуации людей (в соотв. с п.6.16). Сети внутреннего водопровода холодной воды Система внутреннего водопровода принята тупиковая. В здание выполнен один ввод водопровода (в соотв. с п.9.1). 6. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Противодымная защита при пожаре Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в здании не предусмотрена (в соотв. с п.8.2). Воздуховоды Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции (в соотв. с п.7.11.15). 7. СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» Аварийное (освещение безопасности и эвакуационное), охранное и дежурное освещение Эвакуационное освещение предусмотрено: в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел. (в соотв. с п.7.62). Эвакуационное освещение обеспечивает наименьшую освещенность на полу основных проходов и на ступенях лестниц: в помещениях — 0,5 лк, на открытых территориях — 0,2 лк. Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных проходов не более 40 : 1 (в соотв. с п.7.63). Для эвакуационного освещения применяются люминисцентные лампы (в соотв. с п.7.64). 8. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Электроустановки здания соответствуют требованиям СП 31-110-2003. 9. ГОСТ Р 50571.28-07 «Электроустановки зданий» Защита от пожара Электропроводка на путях эвакуации защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходит на коротких участках и не располагается в пределах досягаемости рукой (в соотв. с п. 482.1.1). Низковольтные комплектные устройства (шкафы, щиты, щитки), аппараты защиты и управления доступны только для уполномоченного обслуживающего персонала. При размещении в проходах они заключены в шкафы или оболочки из негорючего материала со степенью защиты не ниже IP44 по ГОСТ 14254 (в соотв. с п. 482.1.2). 10. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». В здании смонтирована автоматическая установка пожарной сигнализации в соответствии с разделом 12 «Системы пожарной сигнализации», разделом 13 «Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием зданий и сооружений», разделом 14 «Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения» и разделом 15 «Защитное заземление и зануление. Требования безопасности». Системы пожарной сигнализации В зависимости от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки выбран дымовой тип пожарных извещателей (в соответствии с прил. 12 и п.12.9). В каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей (в соответствии с п.12.16). Совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке не предусмотрена (в соответствии с п.12.66). При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м. Расстояние от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей не менее 0,25 м (в соответствии с п.12.67). Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием зданий и сооружений Система пожарной сигнализации формирует сигналы управления системой оповещения и другим электротехническим оборудованием здания (в соотв. с п.13.2*). Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации относятся к I категории согласно Правилам устройства электроустановок (в соотв. с п.14.1). Питание электроприемников выполнено согласно ПУЭ (в соотв. с п.14.2). Аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, используемые в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, обеспечивают их питание в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч (в соотв. с п.14.3). 11. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». Общие положения В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с разделом 3. Принят 2 тип СОУЭ: звуковое оповещение (сирена) и световое оповещение (табло «Выход») (в соотв. с табл.1 п.4.1 и табл.2 п.5.1). 12. НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Категории помещений производственного назначения: венткамера и водомерный узел – Д; электрощитовая – В3. Категория помещений складского назначения: кладовые – В2 (в соотв. с табл.1 п.5, табл.4 п.24). 13. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». В здании предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации (в соотв. с табл. 1 приложения). Автоматической установкой пожарной сигнализации в здании защищены все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных) и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (в соотв. с п.4). 14. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Общие требования Все работники перед допуском к работе прошли противопожарный инструктаж (в соотв. с п.7). Назначены ответственные за пожарную безопасность (в соотв. с п.8). На объекте разработаны общеобъектовые инструкции о мерах пожарной безопасности (в соотв. с п.14). Приказом определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, регламентированы порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работников при обнаружении пожара, определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение (в соотв. с п.15). Разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников, предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре (в соотв. с п.16). Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, всегда свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищены от снега и льда (в соотв. с п.23). Прилежащая к зданию территория имеет наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, входов в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не загромождать” (в соотв. с п.27). На прилежащей к зданию территории не устроены свалки горючих отходов (в соотв. с п.32). Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) здания постоянно содержатся в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии. Не устанавлены какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств) (в соотв. с п.34). В местах пересечения противопожарных перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры заделаны строительным раствором, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (в соотв. с п.37). В здании: не хранятся и не применяются в подвале ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы. не используются венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; не размещены в подвале склады горючих материалов, мастерские и иные хозяйственные помещения в подвале; не сняты предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Не производены изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией). не загромождены мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки и выходы на наружные эвакуационные лестницы; не установлены глухие решетки на окнах и приямках у окон подвала; не размещены в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также не хранятся под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; не устроены в производственных и складских помещениях здания антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла (в соотв. с п.40). Наружные пожарные лестницы здания содержатся в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям (в соотв. с п.41). В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не предусмотрено (в соотв. с п.42). Двери подвала, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений зазмещена информация о месте хранения ключей. Окна подвала остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвального этажа здания очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, открывающиеся, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа (в соотв. с п.44). При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (в соотв. с п.51). Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (в соотв. с п.52). При эксплуатации эвакуационных путей и выходов: не загромождены эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также не забиты двери эвакуационных выходов; не устроены в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также не хранятся (в том числе временно) инвентарь и материалы; не устроены на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; не применяются горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; не зафиксированы и не сняты самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (в соотв. с п.53). В здании на случай отключения электроэнергии имеются электрические фонари не менее одного на каждого работника дежурного персонала (в соотв. с п.55). Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей надежно крепятся к полу (в соотв. с п.56). При эксплуатации действующих электроустановок: не используются приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также не эксплуатируются электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; не используются поврежденные розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия; не обернуты электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также не эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; не используются электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; не применяются нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; не размещены (не складированы) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы (в соотв. с п.60). Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”), находятся в исправном и включенном состоянии. Включение эвакуационного освещения предусмотрено автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (в соотв. с п.61). Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами заделаны огнестойким материалом (в соотв. с п.64). Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре проверяются в установленные сроки и содержатся в исправном состоянии (в соотв. с п.76). При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха: не оставляются двери вентиляционных камер открытыми; не закрываются вытяжные каналы, отверстия и решетки; не подключаются к воздуховодам газовые отопительные приборы; не выжигаются скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества (в соотв. с п.77). Используются только исправные газовые приборы. Не установлена (не размещена) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами) (в соотв. с п.83). Трубопроводы, подводящие газ к бытовым приборам для его сжигания оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 °С (в соотв. с п.84). Сети противопожарного водопровода находятся в исправном состоянии и обеспечивают требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляются не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиятся в исправном состоянии, а в зимнее время утепляются и очищаются от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов не осуществляется. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года. Электродвигатели пожарных насосов обеспечены бесперебойным питанием (в соотв. с п.89). У гидрантов, а также по направлению движения к ним установлены соответствующие указатели (выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника (в соотв. с п.90). Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год производится перекатка рукавов на новую скатку (в соотв. с п.91). Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год и находятся в исправном состоянии (в соотв. с п.93). Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору (в соотв. с п.96). В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.) (в соотв. с п.97). Установки пожарной автоматики находятся в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствуют проектной документации. Установки с автоматического пуска на ручной не переведены (в соотв. с п.98). Система оповещения о пожаре обеспечивает в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие (в соотв. с п.102). Оповещатели применены без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств (в соотв. с п.104). Помещения, здания и сооружения обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 3: на каждом этаже размещено не менее двух ручных огнетушителей (в соотв. с п.8 приложения №3); помещения категории Д площадью не более 100 м2 не оснащены огнетушителями (в соотв. с п.9 приложения №3); количество необходимых огнетушителей определено согласно п. 14 (расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не превышает 20 м) и таблицам 1 и 2 (4 пятилитровых порошковых огнетушителя на каждые 800 м.кв.) (в соотв. с п.10 приложения №3); огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей (в соотв. с п.11 приложения №3); на объекте определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы (в соотв. с п.15 приложения №3); каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской (на него заведен паспорт по установленной форме) (в соотв. с п.16 приложения №3); огнетушители содержатся в исправном состоянии, периодически осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются (в соотв. с п.17 приложения №3); размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не препятствует безопасной эвакуации людей. Они расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м (в соотв. с п.19 приложения №3); первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не используется (в соотв. с п.26 приложения №3). Первичные средства пожаротушения содержатся в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении №3. Не используются средства пожаротушения, не имеющие соответствующих сертификатов (в соотв. с п.108). 15. ППБ 101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» Общие положения Руководителем детского учреждения: обеспечено выполнение настоящих правил и осуществляется контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, учащимися и воспитанниками, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков; организовано изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками детских учреждений по программе, приведенной в приложении 3. Определены сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение. с детьми старшего дошкольного возраста проводятся беседы по предупреждению пожаров. Программа обучения приведена в приложении 4; обеспечена разработка и утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников детского учреждения на случай возникновения пожара; организовано проведение практических занятий по отработке плана эвакуации не реже одного раза в полугодие; установлен порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и работы детского учреждения; своевременно выполнены мероприятия пожарной безопасности, предложенные органами государственного пожарного надзора и предусмотренные приказами и указаниями вышестоящих органов (в соотв. с п.1.4). Общие требования пожарной безопасности Содержание территории, зданий и помещений. Перед началом учебного года детское учреждение принято соответствующей комиссией, в состав которой включаются представители государственного пожарного надзора (в соотв. с п.2.1.1). Территория детского учреждения содержится в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава убраны и вывезены с территории (в соотв. с п.2.1.2). Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию свободны (в соотв. с п.2.1.3). Противопожарные разрывы между зданиями не используются для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта (в соотв. с п.2.1.4). Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не производится (в соотв. с п.2.1.5). Расстановка мебели и оборудования в классах, спальнях , столовых и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения (в соотв. с п.2.1.8). В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности (в соотв. с п.2.1.9). Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не загромождены какими-либо предметами и оборудованием (в соотв. с п.2.1.10). Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов имеют уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые находятся в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов заперты только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.) (в соотв. с п.2.1.11). В помещениях ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу (в соотв. с п.2.1.12). Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре (в соотв. с п.2.1.13). Двери технических помещений (вентиляционных камер, кладовых, электрощитов и т.д.) закрыты на замок. Ключи от замков хранятся в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях технических помещений есть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей (в соотв. с п.2.1.15). Наружные пожарные лестницы здания содержатся в исправном состоянии. Нижняя часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрыта легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли (в соотв. с п.2.1.16). В здании обслуживающий персонал и другие лица не проживают (в соотв. с п.2.1.18). Аккумуляторные, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами и кислородом, целлулоид и друге легковоспламеняющиеся материалы в здании не размещены (в соотв. с п.2.1.19). Приямки окон подвальных помещений содержатся в чистоте. Не установлены на приямках и окнах несъемные металлические решетки, не загромождены приямки и не заложены кирпичом оконные проемы (в соотв. с п.2.1.20). В здании: не произведена перепланировка помещений с отступлением от требований строительных норм и правил; не использованы для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы; не устанавлены решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей; не сняты дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками; не забиты двери эвакуационных выходов; не применены для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства; не используются электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений); не установлены зеркала и не устроены ложные двери на путях эвакуации; не проводятся огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей; не обернуты электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; не применены для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари; не производится уборка помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; не оставляются без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы (в соотв. с п.2.1.21). Одежда и обувь сушится в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления (в соотв. с п.2.1.22). Огневые и сварочные работы допускаются только с письменного разрешения руководителя детского учреждения. Эти работы должны производятся согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства (в соотв. с п.2.1.23). Утюги используются только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Помещение для других целей, в том числе для хранения белья, не используется. Глажение выполняется только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги устанавливаются на подставках из огнеупорных материалов (в соотв. с п.2.1.24). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (в соотв. с п.2.1.25). По окончании занятий работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть (в соотв. с п.2.1.26). Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Перед началом отопительного сезона приборы отопления, а перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал прошел противопожарный инструктаж (в соотв. с п.2.2.1). Вентиляционные каналы для отвода продуктов сгорания от газовых приборов не используются (в соотв. с п.2.2.11). Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов не предусмотрено (в соотв. с п.2.2.14). Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией, вытяжные зонты и каналы от плит содержатся в исправном состоянии (в соотв. с п.2.2.15). В системе вентиляции и кондиционирования воздуха не отключены огнезадерживающие устройства, не закрыты вытяжные каналы, отверстия и решетки (в соотв. с п.2.2.16). В местах забора воздуха исключена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня (в соотв. с п.2.2.17). Электроустановки Электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждения, и их эксплуатация отвечавют требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (в соотв. с п.2.3.1). Администрация детского учреждения обеспечила обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п.2.3.1. настоящих правил, своевременно устранило выявленные недостатки (в соотв. с п.2.3.2). Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов (в соотв. с п.2.3.3). Не устраиваются и не эксплуатируются временные электросети (в соотв. с п.2.3.4). В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники имеют закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками) (в соотв. с п.2.3.5). Осветительная электросеть смонтирована так, что светильники находятся на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях (в соотв. с п.2.3.8). Электродвигатели очищены от пыли. Электродвигатели не накрыты горючими материалами (в соотв. с п.2.3.9). Отсутствуют неисправности в элетросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов (в соотв. с п.2.3.10). При эксплуатации электроустановок: не используются кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; не оставлены под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; не используются поврежденные (неисправные) розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия; не завязаны и не скручены электропровода, а также не оттянуты провода и светильники, не подвешены светильники на электрических проводах; не используются ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов; не применены для прокладки электросетей радио-и телефонные провода; не применены в качестве электрической защиты самодельные и некаблированные предохранители; не сняты стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения (в соотв. с п.2.3.11). Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) отключаются (в соотв. с п.2.3.13). Здание обеспечено электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (в соотв. с п.2.3.15). Противопожарное водоснабжение Администрацией детского учреждения обеспечено техническое обслуживание, исправное состояние и постоянная готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями; внутренних пожарных кранов) (в соотв. с п.2.4.1). Внутренние пожарные краны периодически подвергаются техническому обслуживанию и проверяются на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составлены акты (в соотв. с п.2.4.2). Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарные рукава сухие, хорошо скатанные и присоединены к кранам и стволам. Произведены ежегодные проверки рукавов путем пуска воды под давлением и перекатаны их "на ребро". На дверце шкафа пожарного крана указаны: - буквенный индекс ПК; - порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части (в соотв. с п.2.4.3). Крышки люков колодцев подземных гидрантов закрыты и очищены от грязи, льда и снега (в соотв. с п.2.4.6). Установки пожарной автоматики Администрацией детского учреждения обеспечена работоспособность и надежная эксплуатация пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Учреждение заключило соответствующие договора на обслуживание установок пожарной сигнализации со специализированными организациями (в соотв. с п.2.5.1). Установки пожарной автоматики эксплуатируются в автоматическом режиме и круглосуточно находятся в работоспособном состоянии (в соотв. с п.2.5.3). Первичные средства пожаротушения Здание оснащено первичными средствами пожаротушения (в соотв. с п.3.1). Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации, разработанных согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.026-76* (в соотв. с п.3.2). Ручные огнетушители размещены согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83: а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя; б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды (в соотв. с п.3.3). Огнетушители установлены таким образом, что виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей позволяют визуально определить тип установленных в них огнетушителей (в соотв. с п.3.4). Огнетушители размещены в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Размещение огнетушителей не ухудшает условия эвакуации людей (в соотв. с п.3.5). На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен установлены огнетушители из резервного фонда (в соотв. с п.3.7). Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя детского учреждения (в соотв. с п.3.10). Первичные средства пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, не используются (в соотв. с п.3.11). 16. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Электроустановки здания соответствуют требованиям ПУЭ. 17. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» Молниезащита выполнена в соответствии с разделом 3 «Защита от прямых ударов молнии» и разделом 4 «Защита от вторичных воздействий молнии». |
| --- | --- | --- |